	Housing di nodi trasmissivi
	[image: image1.wmf] 





Housing di nodi trasmissivi
Site survey nodi trasmissivi in housing esterno
	nome file:
	Gara-0901-Capitolato-Tecnico-di-Scheda-Housing.doc

	data:
	06/02/2009

	autore/i:
	GARR Operations


	abstract:

Il presente documento contiene la scheda informativa relativa all’housing dei nodi trasmissivi. Tale scheda dovrà essere compilata dai partecipanti alla gara d’appalto per l’infrastruttura di backbone in fibra ottica, per ciascuno dei siti destinati ad ospitare nodi trasmissivi della rete inclusi i siti di amplificazione. La scheda serve a descrivere i siti dal punto di vista strutturale ed impiantistico. Nella scheda sono inoltre riportati i punti di contatti e le modalità per l’accesso ai siti in questione.


indice

31
Introduzione


42
Scheda


42.1
Anagrafica del sito


42.2
Punti di contatto


42.3
Procedure di accesso al sito


52.4
Caratteristiche strutturali del sito


52.5
Trasporto materiali nel sito


62.6
Caratteristiche dell’impianto elettrico del sito


72.7
Caratteristiche dell’ impianto di condizionamento dell’aria del sito


82.8
Caratteristiche dell’impianto anti-incendio del sito


82.9
Altri dispositivi di sicurezza del sito


82.10
Linea di accesso out-of-band


9Guida alla compilazione




Introduzione

Il presente documento è rivolto ai  partecipanti alla gara d’appalto per l’infrastruttura di backbone in fibra ottica della futura rete. Tale gara è strutturata in aggregati e ciascun aggregato verrà aggiudicato ad un unico concorrente. I partecipanti sono tenuti a indicare, per ogni tratta di fibra ottica costituente un aggregato, uno o più siti di rigenerazione,  a seconda della distanza delle tratta, in cui il GARR possa installare propri apparati trasmissivi e di amplificazione. Tali siti possono essere distinti in due categorie: siti di pure amplificazione e siti ospitanti nodi trasmissivi. Per ciascuno dei siti  concorrenti saranno tenuti a compilare un’opportuna scheda con tutta le informazioni necessarie a descrivere il sito dal punto di vista strutturale ed impiantistico, oltre alle modalità per l’accesso allo stesso.

Il presente documento contiene la suddetta scheda, che è strutturata nelle seguenti  sezioni:
· Anagrafica del sito;

· Punti di contatto;

· Procedure di accesso al sito;

· Caratteristiche strutturali del sito;

· Trasporto materiali nel sito;

· Caratteristiche dell’impianto elettrico del sito;

· Caratteristiche dell’ impianto di condizionamento dell’aria del sito;

· Caratteristiche dell’impianto anti-incendio del sito;

· Altri dispositivi di sicurezza del sito
· Linea di accesso out-of-band.
La scheda è corredata dalla relativa guida alla compilazione.

1 Scheda
1.1 Anagrafica del sito
	Anagrafica Sito

	1.1.1 
	Nome del fornitore di housing
	     

	1.1.2 
	Indirizzo
	     

	1.1.3 
	Locazione
	     

	1.1.4 
	Località
	     

	1.1.5 
	CAP
	     

	1.1.6 
	Provincia
	  

	1.1.7 
	Regione
	     

	1.1.8 
	Coordinate GPS
	     


1.2 Punti di contatto

	Punti di contatto

	1.2.1 
	Punto di contatto in loco
	Nome
	     
	Cognome
	     

	1.2.2 
	
	Telefono
	     
	E-Mail
	     

	1.2.3 
	Escalation I livello 
	Nome
	     
	Cognome
	     

	1.2.4 
	
	Telefono
	     
	E-Mail
	     

	1.2.5 
	Escalation II livello 
	Nome
	     
	Cognome
	     

	1.2.6 
	
	Telefono
	     
	E-Mail
	     

	1.2.7 
	Escalation III livello 
	Nome
	     
	Cognome
	     

	1.2.8 
	
	Telefono
	     
	E-Mail
	     


1.3 Procedure di accesso al sito
	Procedura

	1.3.1 
	Tipologia Presidio
	Sito non presidiato
	 FORMCHECKBOX 


	1.3.2 
	
	Sito presidiato
	H24
	 FORMCHECKBOX 


	1.3.3 
	
	
	Altro
	     

	1.3.4 
	Procedura di accesso
	Da allegare


1.4 Caratteristiche strutturali del sito 
	Caratteristiche sala CED

	1.4.1 
	Superficie sala CED (m²)
	     

	1.4.2 
	Altezza soffitto (cm)
	     

	1.4.3 
	Dati strutturali sala
	Presenza pavimento flottante
	 FORMCHECKBOX 


	1.4.4 
	
	
	Altezza pavimento (cm)
	     

	1.4.5 
	
	Presenza controsoffitto
	 FORMCHECKBOX 


	1.4.6 
	
	
	Altezza (cm)
	     

	1.4.7 
	
	Piano edificio
	     

	1.4.8 
	
	Carico max sopportabile per m²
	     

	1.4.9 
	
	Altro
	     

	1.4.10 
	Cablaggio
	Canalizzazioni aeree
	 FORMCHECKBOX 


	1.4.11 
	
	Canalizzazioni nel sottopavimento
	 FORMCHECKBOX 


	1.4.12 
	
	Altro
	     

	1.4.13 
	Caratteristiche spazio rack
	N. footprint disponibili per GARR
	600x600
	     

	1.4.14 
	
	N. rack contigui del fornitore disponibili per GARR
	Standard
	     

	1.4.15 
	
	
	Etsi
	     

	1.4.16 
	
	Spazio rack contiguo disponibile per GARR (Unità)
	Standard
	     

	1.4.17 
	
	
	Etsi
	     

	1.4.18 
	Planimetria del sito
	Da allegare


1.5 Trasporto materiali nel sito
	Trasporto materiale 

	1.5.1 
	Presenza di un magazzino custodito
	 FORMCHECKBOX 


	1.5.2 
	Indirizzo magazzino (se diverso da PoP)
	     

	1.5.3 
	Informazioni sul percorso di trasporto del materiale
	Da allegare 


1.6 Caratteristiche dell’impianto elettrico del sito
	Impianto elettrico

	1.6.1 
	Tipo Quadro elettrico per apparati GARR
	Dedicato 
	 FORMCHECKBOX 


	1.6.2 
	
	Condiviso
	 FORMCHECKBOX 


	1.6.3 
	Potenza Max disp. per gli apparati GARR (kw)
	     

	1.6.4 
	Possibilità di sezionamento rack
	 FORMCHECKBOX 

	Descrizione
	     

	1.6.5 
	Tipo di alimentazione rack
	Trifase (AC)
	 FORMCHECKBOX 


	1.6.6 
	
	Monofase (AC)
	 FORMCHECKBOX 


	1.6.7 
	
	Corrente Continua (-48V)
	 FORMCHECKBOX 


	1.6.8 
	Potenza disponibile per rack (kw)
	     

	1.6.9 
	Presenza impianto di terra sul rack
	 FORMCHECKBOX 


	1.6.10 
	Alimentazione diversificata
	 FORMCHECKBOX 

	Descrizione
	     

	1.6.11 
	PDU
	Unità
	     
	PDU/rack
	     
	Potenza PDU (kw)
	     

	1.6.12 
	
	
	
	N. prese Schuko
	     
	Bipasso
	 FORMCHECKBOX 


	1.6.13 
	
	
	
	N. prese Tripolare
	     
	Bipasso
	 FORMCHECKBOX 


	1.6.14 
	Frequenza manutenzione impianto
	     

	Elementi Impianto elettrico
	Unità
	Carico Max. (kw)
	Carico attuale (%)
	Autonomia (h)

	1.6.15 
	Gruppo di continuità (UPS)
	     
	     
	     
	     

	1.6.16 
	Frequenza manutenzione UPS
	     

	1.6.17 
	Gruppo elettrogeno (GE)
	     
	     
	     
	     

	1.6.18 
	Frequenza manutenzione GE
	     

	1.6.19 
	Continuità – 48 VDC (h)
	     


1.7 Caratteristiche dell’ impianto di condizionamento dell’aria del sito
	Impianto di condizionamento dell’aria

	1.7.1 
	Tipologia di impianto
	Mono-Splitter
	 FORMCHECKBOX 


	1.7.2 
	
	Aria
	 FORMCHECKBOX 


	1.7.3 
	
	Freon
	 FORMCHECKBOX 


	1.7.4 
	
	Misto
	 FORMCHECKBOX 


	1.7.5 
	
	Altro
	     

	1.7.6 
	Potenza refrigerante disponibile (btu)
	     

	1.7.7 
	Unità splitter/ Fan coil
	     
	Potenza/Unità (btu)
	     

	1.7.8 
	Temperatura media spazio/sala (c°)
	     

	1.7.9 
	Mandata
	Sottopavimento
	Rack aperti
	 FORMCHECKBOX 


	1.7.10 
	
	
	Bocchette
	 FORMCHECKBOX 


	1.7.11 
	
	
	Mista
	 FORMCHECKBOX 


	1.7.12 
	
	Interna su rack chiusi
	 FORMCHECKBOX 


	1.7.13 
	
	Da soffitto
	 FORMCHECKBOX 


	1.7.14 
	
	Da splitter frontale
	 FORMCHECKBOX 


	1.7.15 
	
	Altro
	     

	1.7.16 
	Ripresa
	Dall’alto
	 FORMCHECKBOX 


	1.7.17 
	
	Da top rack
	 FORMCHECKBOX 


	1.7.18 
	
	Da sottopavimento
	 FORMCHECKBOX 


	1.7.19 
	
	Frontale da splitter
	 FORMCHECKBOX 


	1.7.20 
	
	Altro
	     


1.8 Caratteristiche dell’impianto anti-incendio del sito
	Impianto anti-incendio

	1.8.1 
	Tipologia di impianto
	Estintori 
	 FORMCHECKBOX 

	Unità
	     

	1.8.2 
	
	Polveri
	 FORMCHECKBOX 

	CO2
	 FORMCHECKBOX 


	1.8.3 
	
	A gas
	 FORMCHECKBOX 

	Altro
	     

	1.8.4 
	Presenza rilevatori di fumo
	 FORMCHECKBOX 

	Descrizione
	     


	1.8.5 
	Presenza porte tagliafuoco
	 FORMCHECKBOX 

	Descrizione
	     

	1.8.6 
	Procedure in caso di incendio
	Da allegare


1.9 Altri dispositivi di sicurezza del sito
	Impianto anti-allagamento

	1.9.1 
	Presenza impianto anti-allagamento
	 FORMCHECKBOX 

	Descrizione
	     

	Dispositivi anti-intrusione

	1.9.2 
	Tipologia dispositivi
	     

	1.9.3 
	Porte di accesso Blindate
	 FORMCHECKBOX 


	1.9.4 
	Finestre Blindate
	 FORMCHECKBOX 


	1.9.5 
	Presenza Sensori
	 FORMCHECKBOX 



1.10 Linea di accesso out-of-band

	Tipo di Linea telefonica
	

	1.10.1 
	Disponibilità linee analogiche in loco
	 FORMCHECKBOX 


	1.10.2 
	Disponibilità linee ISDN in loco
	 FORMCHECKBOX 


	1.10.3 
	Disponibilità linea ISDN con NT1+
	 FORMCHECKBOX 



Guida alla compilazione
	Anagrafica PoP

	2.1.1
	Nome fornitore di housing
	Inserire il nome del fornitore di housing

	2.1.2
	Indirizzo
	Inserire l’indirizzo del sito di rigenerazione (via e numero civico)

	2.1.3
	Locazione
	Indicare la posizione esatta della sala CED all’interno sito 

	2.1.4
	Località
	Inserire la località dove si trova il sito 

	2.1.5
	CAP
	Codice Avviamento Postale

	2.1.6
	Provincia
	Sigla Provincia

	2.1.7
	Regione
	Regione

	2.1.8
	Coordinate GPS
	Indicare le coordinate GPS del sito

	Punti di contatto

	2.2.1
	Punto di contatto in loco
	Inserire i dati di un punto di contatto presente in loco qualora il sito sia presidiato

	2.2.2 
	Escalation I livello
	Inserire i dati del primo livello dell’escalation path da seguire in caso di problemi di accesso al sito

	2.2.3
	Escalation II livello
	Inserire i dati del secondo livello dell’escalation path da seguire in caso di problemi di accesso al sito

	2.2.4
	Escalation III livello
	Inserire i dati del terzo livello dell’escalation path da seguire in caso di problemi di accesso al sito

	Procedure di accesso al PoP 

	2.3.1
	Tipologia Presidio
	Barrare opportunamente le caselle a seconda che il sito sia presidiato o meno. In caso di sito presidiato indicare se il presidio è H24 o altrimenti specificare l’orario di presidio.

	2.3.2
	Procedura di accesso
	Allegare separatamente il file con la descrizione dettagliata della procedura di accesso al sito

	Caratteristiche sala 

	2.4.1
	Superficie sala PoP (m²)
	Riportare lo spazio in m² della sala CED

	2.4.2
	Altezza soffitto (cm)
	Riportare l’altezza del soffitto o dell’eventuale controsoffitto

	2.4.3
	Dati strutturali sala
	Riportare i dati strutturali della sala CED del sito. Barrare opportunamente le caselle a seconda che sia presente sottopavimento, controsoffitto indicandone l’altezza. Riportare il piano dell’edificio al quale si trova la sala CED, il carico per m² del solaio ed eventuale sottopavimento. Utilizzare la casella “altro” per riportare altri dati rilevanti.

	2.4.4
	Cablaggio
	Barrare opportunamente le caselle a seconda che il cablaggio strutturato della sala CED sia realizzato tramite canaline aeree o nel sottopavimento. Utilizzare la casella “altro” per riportare altri dati rilevanti.

	2.4.5
	Caratteristiche spazio rack
	Indicare il numero e la tipologia di rack contigui installabili da GARR nella sala CED. Indicare il numero e la tipologia di rack contigui lo spazio rack contiguo (unità rack) che il fornitore di housing può mettere a disposizione del  GARR.

	2.4.6
	Planimetria sito
	Allegare separatamente il file (possibilmente in formato autocad) con la planimetria della sala CED. Sulla planimetria vanno indicati gli eventuali spazi a disposizione del GARR per l’installazione di suoi rack o i rack messi a disposizione del fornitore di housing.

	Trasporto Materiali 

	2.5.1
	Presenza di un magazzino custodito
	Barrare la casella nel caso in cui sia disponibile un magazzino o un luogo qualsivoglia dove sia possibile stoccare del materiale del GARR.

	2.5.2
	Indirizzo magazzino (se diverso da PoP)
	Riportare l’indirizzo dell’eventuale magazzino, se diverso da quello del sito..

	2.5.3
	Informazioni sul percorso di trasporto del materiale
	Allegare il documento con le informazioni necessarie al trasporto di materiale presso il sito. Il documento deve riportare il percorso dall’esterno fino alla sala CED ed eventuali ostacoli lungo tale percorso, quali porte, scale, montacarichi, con le relative dimensioni.

	Caratteristiche Impianto Elettrico 

	2.6.1
	Tipo quadro elettrico per apparati GARR
	Barrare opportunamente le caselle a seconda che vi sia un quadro elettrico della sala CED dedicato a GARR o meno.

	2.6.2
	Carico Max disp. per gli apparati GARR (kw)
	Riportare il carico massimo (in kw) disponibile per gli apparati del GARR

	2.6.3
	Possibilità di sezionamento rack
	Barrare la casella se i rack sono alimentati in modo da poter essere sezionati per mezzo di opportuni interruttori. Usare il campo “descrizione” per aggiungere dettagli.

	2.6.4
	Tipo di alimentazione rack
	Indicare se il tipo di alimentazione disponibile sui rack è monofase, bifase o trifase.

	2.6.5
	Potenza disponibile per rack (kw)
	Quantificare la potenza (in kw) disponibile per rack

	2.6.6
	Presenza impianto di terra sul rack
	Barrare la casella se gli eventuali rack dedicati al GARR sono stati opportunamente collegati all’impianto di terra della sala

	2.6.7
	Diversità di alimentazione
	Barrare la casella se è possibile fornire diversità di alimentazione agli apparati con alimentazioni ridondate Utilizzare la casella descrizione per indicarne le modalità (doppia linea generale, doppio Q.E., doppio UPS, doppia linea di alimentazione dal Q.E.) 

	2.6.8
	PDU
	Indicare il numero di PDU (Power Distribution Unit o “ciabatte”) disponibili, il numero di PDU per rack, la potenza, e la tipologia di presa 

	2.6.9
	Frequenza manutenzione impianto
	Descrivere la frequenza delle manutenzioni all’impianto elettrico

	2.6.10
	Gruppo di continuità (UPS)
	Riportare il numero di UPS che servono la sala CED e i relativi carichi attuali, carichi massimi e autonomia

	2.6.11
	Frequenza manutenzione UPS
	Descrivere la frequenza delle manutenzioni all’UPS

	2.6.12
	Gruppo elettrogeno (GE)
	Indicare la presenza di un gruppo elettrogeno che serve il PoP del GARR e i relativi carico attuale, carico massimo e autonomia

	2.6.13
	Frequenza manutenzione GE
	Descrivere la frequenza delle manutenzioni al G.E.

	2.6.14
	Presenza – 48 VDC
	Indicare se sono presenti dispositivi che possano alimentare apparati in CC a – 48V la relativa autonomia.

	Caratteristiche impianto di condizionamento dell’aria 

	2.7.1
	Tipologia di impianto
	Barrare la casella corrispondente alla tipologia di impianto di condizionamento presente nella sala CED. Utilizzare la casella “altro” se la tipologia non rientra in nessuna delle categorie specificate.

	2.7.2
	Potenza refrigerante disponibile (btu)
	Riportare la potenza refrigerante espressa in btu complessivamente disponibile per la sala del PoP GARR

	2.7.3
	Numero splitter/ Fan coil e Potenza/Unità (btu)
	Riportare il numero di scambiatori presenti (splitter, fan coil, etc.) e la potenza refrigerante di ognuno espressa in btu

	2.7.4
	Temperatura media spazio/sala (c°)
	Riportare la temperatura media della sala CED

	2.7.5
	Mandata
	Riportare il tipo di mandata dell’impianto di condizionamento. Barrare la casella corrispondente ad una delle categorie predefinite altrimenti utilizzare la casella “altro” per descriverla

	2.7.6
	Ripresa
	Riportare il tipo di ripresa dell’impianto di condizionamento. Barrare la casella corrispondente ad una delle categorie predefinite altrimenti utilizzare la casella “altro” per descriverla

	Caratteristiche impianto anti-incendio 

	2.8.1
	Tipologia di impianto
	Descrivere l’impianto antincendio presente presso la sala CED del sito. Nel caso di presenza di soli estintori, indicarne il numero e la tipologia (polveri, CO2). Nel caso di sistema di spegnimento automatico, barrare la casella corrispondente nel caso in cui la tipologia rientri in una di quelle predefinite, altrimenti utilizzare la casella “altro” per descriverla.

	2.8.2
	Presenza rilevatori di fumo
	Descrivere, se presenti, eventuali sistemi automatici di rilevazione di fumi

	2.8.3
	Presenza porte tagliafuoco
	Indicare la presenza di eventuali porte tagliafuoco

	2.8.4
	Procedure in caso di incendio
	Allegare il documento che descrive le procedure da adottare per la sicurezza di persone e cose nel caso di incendio

	Altri dispositivi di sicurezza 

	2.9.1
	Presenza impianto anti-allagamento
	Indicare l’eventuale rischio di allagamento e la presenza di un sistema automatico anti-allagamento

	2.9.2
	Tipologia dispositivi
	Descrivere la tipologia degli eventuali dispositivi antintrusione presenti presso la sala PoP

	2.9.3
	Porte di accesso Blindate
	Barrare nel caso siano presenti porte blindate

	2.9.4
	Finestre Blindate
	Barrare nel caso siano presenti finestre blindate

	2.9.5
	Presenza Sensori
	Indicare se il sistema antintrusione è dotato di sensori

	Linea di accesso out-of-band 

	2.10.1
	Disponibilità linee analogiche in loco
	Indicare la disponibilità in loco di  linee analogiche per l’accesso out-of-band agli apparati GARR

	2.10.2
	Disponibilità linee ISDN
	Indicare la disponibilità in loco di linee ISDN per l’accesso out-of-band agli apparati GARR

	2.10.3
	Disponibilità linee ISDN con NT1+
	Indicare la disponibilità in loco di linee ISDN con borchia di tipo NT1+ per l’accesso out-of-band agli apparati GARR








5
	Gara-0901-Capitolato-Tecnico-di-Scheda-Housing.doc0                                              1/12




[image: image1.wmf]_1227357347.doc
[image: image1.png]Consortium

*7GARR







